Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая компания ООО «УК «Шегарское»

| №пп | Адрес МКД | Основания управления |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | договор управления |
| 2 |  | договор управления |
| 3 |  | договор управления |
| 4 |  | договор управления |
| … |  | договор управления |

- Паспорт МКД

- Состав общего имущества

- Схема придомовой территории

- Осмотр общего имущества

- Предложения по содержанию и ремонту общего имущества

- Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

- Отчет об оказанных услугах и выполненных работах по содрежанию и ремонту общего имущества МКД, начисленных, поступивших и израсходованных средствах.

- Паспорт МКД

| О О О " У п р а в л я ю щ а я к о м п а н и я " Ц е н т р а л ь н а я " |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т Е Х Н И Ч Е С К И Й П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |
| Н А Ж И Л О Й М Н О Г О К В А Р Т И Р Н Ы Й Д О М |  |  |  |  |  |  |
|  | Алтайская ул. 93 |  |  |  |  | с 01.11.2005 управляющая комп. |
|  | О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я |  |  |  |  |  |
|  | Год постройки |  |  |  |  | 1977 |
|  | Год последней инвентаризации |  |  |  |  | 2000 |
|  | Процент износа на дату последней инвентаризации, % |  |  |  |  | 18 |
|  | Здание | Количество | этажей |  |  | 5 |
|  |  |  | подъездов |  |  | 6 |
|  |  |  | квартир (лицевых счетов) |  |  | 90 |
|  |  | Длина, м |  |  |  | 97 |
|  |  | Ширина, м |  |  |  | 10 |
|  |  | Высота, м |  |  |  | 14 |
|  |  | Площадь застройки,м2 |  |  |  | 1013 |
|  |  | Объем, м3 |  |  |  | 1013 |
|  |  | Площадь подвала, м2 |  |  |  | 1013 |
|  |  | Материал стен |  |  |  | панель |
|  |  | Крыша |  | материал кровли |  | мягкая |
|  |  |  |  | площадь кровли, м2 |  | 1014 |
|  | Помещения | Общая жилая площадь (жилых помещений), м2 |  |  |  | 3937 |
|  |  | Площадь нежилых помещений (юридических лиц), м2 |  |  |  | 0 |
|  | Земельный участок | Площадь земельного участка (застройки и придомовой территории), м2 |  |  |  | 4447 |
|  |  | Площадь придомовой территории (убираемой и неубираемой), м2 |  |  |  | 3434 |
|  |  | Площадь убираемой территории, м2 | асфальта | двора |  | 644 |
|  |  |  |  | улицы, проезда |  | 100 |
|  |  |  |  | крылец |  | 24 |
|  |  |  |  | отмостки |  | 111 |
|  |  |  | газона |  |  | 1042 |
|  |  | Площадь неубираемой территории, м2 |  |  |  | 1513 |
|  | Система теплопотреб-ления | Система отопления | Присоединение (элеватороное, насосное) |  |  | элеваторное |
|  |  |  | Тип системы (однотрубная, 2-х трубная) |  |  | однотрубная |
|  |  |  | Розлив (верхний, нижний) |  |  | нижний |
|  |  |  | Тип нагревательных приборов |  |  | радиатор |
|  |  |  | Емкость системы, м3 |  |  | 5,92 |
|  |  |  | Расчетная (договорная) тепловая нагрузка (Гкал/час) |  |  | 0,3037 |
|  |  | Система ГВС | Схема присоединения (открытая, закрытая) |  |  | открытая |
|  |  |  | Расчетная (договорная) тепловая нагрузка (Гкал/час) |  |  | 0,0606 |
|  |  |  | Расчетный (договорной) расход теплоносителя (т/час) |  |  | 1,01 |
|  |  | Тепловой пункт | Тип ТП (индивидуальный, общий, выносной) |  |  | индивидуальный |
|  |  |  | Количество ТП |  |  | 1 |
|  | Система ХВС и канализации | Схема присоединения (водорамка, запорная арматура) |  |  |  | водорамка |
|  |  | Количество вводов ХВС |  |  |  | 1 |
|  |  | Количество выпусков канализации |  |  |  | 1 |
|  | Система электроснаб-жения | Категория обеспечения надежности электроснабжения (II, III) |  |  |  | 2 |
|  |  | Уровень напряжения (220, 380 В) |  |  |  | 380 |
|  |  | Присоединение к трансформаторной подстанции ТП - № … |  |  |  | 129 |
|  |  | Питающая линия (воздушная, кабельная) |  |  |  | кабельная |
|  |  | Расчетная мощность электроустановок (КВт) |  | жилого дома |  | 315 |
|  |  |  |  | мест общего пользования |  | 3 |
|  |  | Электроборудование |  | Количество ВРУ |  | 2 |
|  |  |  |  | Количество этажных щитов |  | 30 |
|  |  |  |  | Количество электроплит |  | 90 |
|  | Система газоснабжения |  | Количество газовых плит |  | на сжиженном газе | 0 |
|  |  |  |  |  | на сетевом газе | 0 |

- Состав общего имущества

| СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ |  |  |  | АЛТАЙСКАЯ, 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элементы общего имущества |  |  |  | Ед. изм. |  | Материал, размер | П О Д Ъ Е З Д Ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО: |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
| ФУНДАМЕНТ | Фундамент |  |  | м |  | ЖБ | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 | 36 | 216 |
|  | Цоколь (отделка) |  |  | м2 |  | окрашено | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 | 36 | 216 |
|  | Приямки |  |  | шт. |  | ЖБ | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 | 3 |
|  | Вентиляционные продухи |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Отмостка |  |  | м |  | бетон | 43 |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 | 43 | 198 |
|  | Система отвода вод (внутридомовой дренаж) |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ | Несущие наружные стены, включая коллоны и другие конструкции |  |  | м2 |  | панель | 474 |  |  |  |  |  |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 | 474 | 2844 |
|  | Несущие стены и перегородки между помещениями различных собственников |  |  | м2 |  | панель | 96 |  |  |  |  |  |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 | 96 | 576 |
|  | Фасад (наружная отделка без отделки цоколя) |  |  | м2 |  | панель | 438 |  |  |  |  |  |  | 438 |  | 438 |  | 438 |  | 438 | 438 | 2628 |
|  | Пандус (пристройка для входа в подвал) |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Межпанельные швы |  |  | м |  | мастика,пена,вилатерм | 297 |  |  |  |  |  |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 | 297 | 894 |
|  | Стены в подъездах (включая потолок) |  |  | м2 |  | панель | 220 |  |  |  |  |  |  | 220 |  | 220 |  | 220 |  | 220 | 220 | 1320 |
| ПЕРЕКРЫТИЯ | Чердачное перекрытие, включая теплозащиту (толщиной 0,4 м) |  |  | м2 |  | ЖБ | 169 |  |  |  |  |  |  | 169 |  | 169 |  | 169 |  | 169 | 169 | 1014 |
|  | Перекрытия над подвалом |  |  | м2 |  | ЖБ | 169 |  |  |  |  |  |  | 169 |  | 169 |  | 169 |  | 169 | 169 | 1014 |
|  | Перекрытия (плиты перкрытий), включая балконные плиты |  |  | м2 |  | ЖБ | 676 |  |  |  |  |  |  | 676 |  | 676 |  | 676 |  | 676 | 676 | 4056 |
| КРЫША | Кровля |  |  | м2 |  | мягкая | 186 |  |  |  |  |  |  | 186 |  | 185 |  | 185 |  | 186 | 186 | 1114 |
|  | Парапет |  |  | м |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 20 |
|  | Парапетные решетки |  |  | м |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Чердачные люки (выходы на чердак, кровлю) |  |  | шт. |  | дерево/металл | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Слуховые окна |  |  | шт. |  | дерево | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ | Система внутреннего водостока (ливневая канализация), в том числе: |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | … приемные воронки |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | … стояки |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | … водоотводящие устройства |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Система внешнего водостока, в том числе: |  |  | м |  | металл | 55 |  |  |  |  |  |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 | 55 | 314 |
|  | … водоотводящие элементы крыш (желоба) |  |  | м |  | металл | 35 |  |  |  |  |  |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 | 35 | 194 |
|  | … водосточные трубы |  |  | м |  | металл | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 | 120 |
|  | … водоотводящие устройства |  |  | шт. |  | металл | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 24 |
| ДВЕРИ | Входные двери в подъзды, всего, в том числе: |  |  | шт. |  | дерево/металл | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
|  | … домофоны (кодовые замки) |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | … доводчики |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | … пружины |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
|  | Тамбурные двери |  |  | шт. |  | дерево | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
|  | Двери в подвал, в том числе: |  |  | шт. |  | металл | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | … запорные устройства |  |  | шт. |  | замок | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Двери в помещения общего пользования |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| ОКНА | Окна в помещениях общего пользования, в том числе: |  |  | шт. |  | дерево | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 24 |
|  | … стекла |  |  | м2 |  | 0,3 мм | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 | 120 |
|  | … оконные отливы, откосы |  |  | шт. |  | металл | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 24 |
|  | … подоконные доски |  |  | шт. |  | дерево | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 24 |
| ПОЛЫ | Половое покрытие (в подъездах: марши, площадки) |  |  | м2 |  | ЖБ | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 300 |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ | Вентиляционные каналы |  |  | шт. |  | кирпич | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 18 |
|  | Вентиляционные вытяжки |  |  | шт. |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | 90 |
|  | Вентиляционные короба |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 18 |
|  | Вентиляционные колпаки (дифлекторы) |  |  | шт. |  | металл | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 18 |
|  | Дымоходы и печи (для домов без центрального отопления) |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| ЛЕСТНИЦЫ, БАЛКОНЫ, КРЫЛЬЦА | Лестницы, всего, в том числе: |  |  | шт. |  | ЖБ | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
|  | ... лестничные марши |  |  | шт. |  | ЖБ | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 60 |
|  |  |  |  | м2 |  | ЖБ | 27 |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 | 27 | 162 |
|  | … перила и поручни лестниц |  |  | шт. |  | дерево/металл | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 9 | 54 |
|  |  |  |  | м |  | дерево/металл | 27 |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 | 27 | 162 |
|  | … этажные (лестничные) площадки |  |  | шт. |  | ЖБ | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 30 |
|  |  |  |  | м2 |  | ЖБ | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 | 14 | 84 |
|  | … межэтажные площадки |  |  | шт. |  | ЖБ | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 24 |
|  |  |  |  | м2 |  | ЖБ | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 9 | 54 |
|  | … наружные лестницы (ступени) при входе на крыльца |  |  | шт. |  | ЖБ | 21 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 12 | 12 | 90 |
|  | Несущие конструкции, козырьки балконов (лоджий, эркеров) |  |  | шт. |  | ЖБ | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Крыльца, в том числе: |  |  | шт. |  | ЖБ | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
|  | … навесы над крыльцами |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | … козырьки над крыльцами |  |  | шт. |  | ЖБ | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
| ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | Подъезды (площадь) |  |  | м2 |  | ЖБ | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 300 |
|  | Общие коридоры (площадь) |  |  | м2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Общие кухни (площадь) |  |  | м2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Общие душевые (площадь) |  |  | м2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Общие туалеты (площадь) |  |  | м2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Сушилки (плолщадь) |  |  | м2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Колясочные (площадь) |  |  | м2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Тамбуры, вестибюли (площадь) |  |  | м2 |  | песок,краска | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 18 |
|  | Чердак (технический этаж) (площадь) |  |  | м2 |  | комплекс.строй. | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Подвал (технический подвал) (площадь) |  |  | м2 |  | комплекс.строй. | 169 |  |  |  |  |  |  | 1062 |  | 1062 |  | 1062 |  | 168 | 169 | 1013 |
| СИСТЕМА ОТОПЕНИЯ | ИТП (в комплекте), всего, в том числе: |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Запорная арматура (на ИТП) (краны Б-М, задвижки, затворы) |  |  | шт. |  | 80 мм | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 4 |
|  | Элеваторы |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Грязевики |  |  | шт. |  | 80 мм | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 |
|  | Фильтры |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Штуцера с вентилями (кранами) для манометров |  |  | шт. |  | 15 мм | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 4 |
|  | … манометры |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 4 |
|  | Гильзы под термометры |  |  | шт. |  | 15 мм | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 4 |
|  | … термометры |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 4 |
|  | Обратные клапаны для ГВС |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Трубопроводы (на ИТП), в том числе: |  |  | м |  | 76 мм | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 12 |  | 0 | 0 | 12 |
|  | … изоляция на ИТП |  |  | м |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Спускники, сбросники (в комплекте)* |  |  | шт. |  | 20 мм | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 |
|  | Воздушники (в комплекте)* |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Сгоны (в комплекте с муфтами и контргайками)* |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Терморегуляторы (в комплекте)* |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентили, краны (всего) |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  | 0 | 0 | 9 |
|  | Приборы учета (в комплекте)* |  |  | 1 к-т |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Устройства передачи данных (в комплекте)* |  |  | 1 к-т |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Смесительные насосы* |  |  | 1 к-т |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Устройства автоматики (в комплекте)* |  |  | 1 к-т |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Бойлеры (в комплекте)* |  |  | 1 к-т |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Разводящие трубопроводы, всего, в том числе: |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
|  | Запорная арматура крыльевая) (краны Б-М, задвижки, затворы) |  |  | шт. |  | 50 мм | 4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 8 |
|  | Трубопроводы (лежаков), в том числе: |  |  | м |  | 76 мм | 63 |  |  |  |  |  |  | 63 |  | 63 |  | 63 |  | 63 | 63 | 378 |
|  | … изоляция трубопроводов |  |  | м |  | минвата | 63 |  |  |  |  |  |  | 63 |  | 63 |  | 63 |  | 63 | 63 | 378 |
|  | Спускники, сбросники (в комплекте)* |  |  | шт. |  | 20 мм | 4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 8 |
|  | Воздушники (в комплекте)* |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентили, краны (всего) |  |  | шт. |  | 15 мм | 4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 8 |
|  | Расширительные баки |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Стояки (всего), в том числе: |  |  | шт. |  | 20 мм | 15 |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  | 12 |  | 11 | 15 | 76 |
|  | Трубопроводы (стояков), в том числе: |  |  | м |  | 20 мм | 205 |  |  |  |  |  |  | 205 |  | 205 |  | 205 |  | 205 | 205 | 1230 |
|  | … изоляция трубопроводов |  |  | м |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 | 35 | 210 |
|  | Сборки (в комплекте)* |  |  | шт. |  | 20 мм | 15 |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  | 12 |  | 11 | 15 | 76 |
|  | Воздушники (в комплекте)* |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Отсечные вентили (краны) в квартирах |  |  | шт. |  | 15 мм | 70 |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 70 | 380 |
|  | Вентили, краны (всего) (без отсечных в квартирах) |  |  | шт. |  | 15,20 мм | 30 |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 24 |  | 24 |  | 22 | 30 | 152 |
|  | Приборы отопления |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 270 |
|  | Система отопления в ПОП, всего, в том числе: |  |  | шт. |  | 20 мм | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
|  | Трубопроводы, в том числе: |  |  | м |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | 90 |
|  | … изоляция трубопроводов |  |  | м |  | минвата | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 12 |
|  | Приборы отопления |  |  | шт. |  | радиатор | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 12 |
|  | Сборки (в комплекте)* |  |  | шт. |  | 20 мм | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 12 |
|  | Воздушники (в комплекте)* |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Сгоны (в комплекте с муфтами и контргайками)* |  |  | шт. |  | 20 мм | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 12 |
|  | Вентили, краны (всего) |  |  | шт. |  | 15 мм | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 24 |
|  | Авт. воздушники, краны Маевского |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| СИСТЕМА ГВС | Система ГВС (от ИТП), всего, в том числе: |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Трубопроводы (лежаков от ИТП), в том числе: |  |  | м |  | 50 мм | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | 90 |
|  | … изоляция трубопроводов |  |  | м |  | теплофлекс. | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | 90 |
|  | Стояки от ИТП (всего) |  |  | шт. |  | 25 мм | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 18 |
|  | Трубопроводы стояков (от ИТП), в том числе: |  |  | м |  | 25 мм | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 | 36 | 216 |
|  | … изоляция трубопроводов |  |  | м |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Сборки (в комплекте)* |  |  | шт. |  | 25 мм | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 18 |
|  | Воздушники (в комплекте)* |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Сгоны (в комплекте с муфтами и контргайками)* |  |  | шт. |  | 25 мм | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 36 |
|  | Задвижки, вентили, краны (всего) (без отсечных в квартирах) |  |  | шт. |  | 25 мм | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 36 |
|  | Полотенцесушители |  |  | шт. |  | 25 мм | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | 90 |
|  | Отсечные вентили (краны) в квартирах |  |  | шт. |  | 15 мм | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | 90 |
|  | Гибкие присоединения к смеситлям в ПОП |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Смесители в ПОП |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Авт. воздушники, краны Маевского |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Подкачивающий насос |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| СИСТЕМА ХВС | Водорамки (в комплекте), всего, в том числе: |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | … задвижки (затворы) |  |  | шт. |  | 80 мм | 3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 |
|  | … вентили (краны) |  |  | шт. |  | 40 мм | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | … водомеры |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | … штуцера с вентилями (кранами) для манометров |  |  | шт. |  | 15 мм | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | … манометры |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Трубопроводы (лежаков) |  |  | м |  | 50 мм | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | 90 |
|  | Стояки (всего) |  |  | шт. |  | 25 мм | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 18 |
|  | Трубопроводы (стояков) |  |  | м. |  | 25 мм | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 | 36 | 216 |
|  | Сборки (в комплекте)* |  |  | шт. |  | 25 мм | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 18 |
|  | Отсечные вентили (краны) в квартирах |  |  | шт. |  | 15 мм | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | 90 |
|  | Вентили, краны (всего) (без отсечных в квартирах) |  |  | шт. |  | 15,20 мм | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 36 |
|  | Гибкие присоединения к смеситлям в ПОП |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Краны водоразборные в ПОП |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Насосы (в комплекте) |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ | Канализационные стояки с выпуском (всего) |  |  | шт. |  | чугун д.100 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 18 |
|  | Канализационные трубопроводы (всего) |  |  | м |  | чугун д.100 | 67 |  |  |  |  |  |  | 67 |  | 67 |  | 67 |  | 67 | 67 | 402 |
|  | Вытяжные трубы, фановая разводка (всего) |  |  | м |  | чугун д.100 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 18 |
|  | Фасонные части |  |  | шт. |  | чугун д.100 | 32 |  |  |  |  |  |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 | 32 | 192 |
|  | Ревизии |  |  | шт. |  | чугун д.100 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 36 |
|  | Внутренние канализационные сети в ПОП, в том числе: |  |  | шт. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | … отводные трубы |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | … сифоны |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | … бачки смывные |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Санитарные приборы в ПОП, в том числе: |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | … раковины |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | … ванны |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | … унитазы |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБ-ЖЕНИЯ | ВРУ (в комплекте), всего, в том числе: |  |  | шт. |  | ВРУ-В,ВРХ-Р |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 |
|  | … рубильник силовой |  |  | шт. |  | 250А |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 |
|  | … рубильник лифт |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | … силовая группа (в комплекте)* |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | … группа ПОП (в комплекте)* |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |
|  | … электросчетчики ПОП |  |  | шт. |  | стандарт |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |
|  | … электросчетчики лифт |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Этажные щиты (в комплекте), всего, в том числе: |  |  | шт. |  | стандарт |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 30 |
|  | … вводные пакетные выключатели |  |  | шт. |  | стандарт |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | 90 |
|  | … автоматические выключатели |  |  | шт. |  | стандарт |  |  |  |  |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 | 45 | 270 |
|  | … пакетные выключатели |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | … колодки |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | … сварочные посты |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | … колодки заземления |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | … колодки нулевые |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Заземляющие устройства |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Светильники в ПОП (в комплекте) |  |  | шт. |  | НББ64-60 |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 36 |
|  | Светильники уличного освещения (в комплекте) |  |  | шт. |  | РКУ250,ПСХ |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
|  | Светильники в подвале (в комплекте) |  |  | шт. |  | стандарт |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 30 |
|  | Стояковые силовые провода |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 | 480 |
|  | Стояковые провода ПОП |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 | 180 |
|  | Стояковые провода лифт |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С ЭЛЕМЕНТАМИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙ-СТВА | Земельный участок, в том числе: |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 742 |  | 741 |  | 741 |  | 741 |  | 741 | 741 | 4447 |
|  | … убираемая придомовая территория |  |  | м2 |  | асфальт/газон |  |  |  |  |  | 321 |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  | 320 | 320 | 1921 |
|  | … неубираемая придомовая территория |  |  | м2 |  | асфальт/газон |  |  |  |  |  | 253 |  | 252 |  | 252 |  | 252 |  | 252 | 252 | 1513 |
|  | Элементы озеленения (деревья, кустарники) |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 27 |
|  | Элементы благоустройства, в том числе: |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |
|  | … детская игровая площадка (кол-во элементов) |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | … детская спортивная площадка (кол-во элементов) |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | … устройства для удобства проживания (кол-во элементов) |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Устройства санитарнотехнического назначения, в том числе: |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | … мусоропроводы, включая мусоросборные камеры площ._____ м2 |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | … контейнерная площадка (с контейнерами для ТБО) |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | … выгребная яма и уличный туалет |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | Лифты, лифтовые шахты и лифтовое оборудование |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Коллективные антенны |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
|  | Коллективные приборы учета |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Внутридомовое газовое оборудование |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Абонентские почтовые ящики (по решению собрания) |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | 90 |
|  | Эвакуационные выходы, включая двери и запорные устройства |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Эвакуационные пути (лестницы), включая чердачные люки и запорные устройства |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Встроенные гаражи |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Другое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Примечание: | К общему имуществу в многоквартирном доме может быть отнесено только имущество, в отношении которого отсутствуют права собственности на него отдельных физических или юридических лиц в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 122 - ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и при предназначении такого имущества для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В состав общего имущества многоквартирного дома не включаются помещения, которые по формальным признакам могут быть отнесены к общему имуществу в многоквартирном доме, однако на дату вступления в силу части первой Гражданского кодекса РФ (01.01.1995 г.) имели фактическое целевое использование, например магазины, мастерские, спецподвалы и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА Утвержден на общем собрании собствнников помещений. Протокол № ___ от "___" __________ 200__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Схема придомовой территории

Разместить схему двор тер.

- Осмотр общего имущества

|  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | осмотра общего имущества в многоквартирном доме и планируемые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по устранению выявленных дефектов, неисправностей и повреждений в 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алтайская ул., д.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен ООО "УК "Центральная" на основании п.14 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, предложений Совета дома и заявлений собственников помещений. Дополнен 15.09.2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Настоящий акт является основанием для принятия собственниками помещений решения о соответствии или несоответствии элементов общего имущества требованиям законодательства РФ, требованиям обеспечения безопасности граждан, а также на основании мер, необходимых для устранения выявленных дефектов, неисправностей и повреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект осмотра |  | Оценка технического состояния элементов общего имущества, планируемые работы |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. из. |  | Объем |  | Примеч. |  |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентиляция |  | Прочистка вентиляционных каналов по кв. 65 (1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  | 13 |  |  |  |
|  | Вентиляция |  | Устройство колпаков над вентшахатами |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 6 |  |  |  |
|  | Водосточные трубы |  | удовлетворительно |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  |
|  | Двери |  | Замена тамбурных дверей |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 6 |  |  |  |
|  | Двери |  | Покраска входных дверей |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 6 |  |  |  |
|  | Двери |  | Усановка утепленных люков на кровлю (подъезд №1 и №6) |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  | Двери |  | Установка утепленной двери в подвал (подъезд №3) |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  | Другие расходы по ТР |  | Очистка подвала от мусора |  |  |  |  |  |  |  |  | куб.м |  | 10 |  |  |  |
|  | Другие расходы по ТР |  | Изготовление технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  | Другие расходы по ТР |  | Замена почтовых ящиков |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 90 |  |  |  |
|  | Земельный участок |  | Доставка песка |  |  |  |  |  |  |  |  | куб.м |  | 4 |  |  |  |
|  | Земельный участок |  | Формовка деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 10 |  |  |  |
|  | Земельный участок |  | Устройство ограждения из профильной трубы |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  | 134 |  |  |  |
|  | Земельный участок |  | Установка скамьи (подъезд №1) |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  | Земельный участок |  | Устройство глиняного замка (подъезд №6 торец) |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  | Земельный участок |  | Устройство детского комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  | Крыша |  | Ремонт мягкой кровли (подъезд №1) |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  | 150 |  |  |  |
|  | Лестницы, балконы, крыльца |  | Ремонт крылец |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 6 |  |  |  |
|  | Окна |  | Установка пластиковых окон |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 24 |  |  |  |
|  | Окна |  | Остекление |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  | 5 |  |  |  |
|  | Перекрытия |  | удовлетворительно |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  |
|  | Полы |  | Ремонт пола керамической плиткой (подъезд №1-6) |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  | 300 |  |  |  |
|  | Помещения общего пользования |  | Ремонт подъездов №1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 6 |  |  |  |
|  | Система ГВС |  | Замена розлива |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  | 222 |  |  |  |
|  | Система ГВС |  | Замена сборок |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 24 |  |  |  |
|  | Система канализации |  | Замена канализации в подвале |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  | 90 |  |  |  |
|  | Система канализации |  | Замена стояка по кв. 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  | 15 |  |  |  |
|  | Система отопления |  | Замена стояков по кв. 1,7,18,75,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |  |  |  |
|  | Система отопления |  | Ремонт узла управления |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  | Система отопления |  | Замена сборок |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 60 |  |  |  |
|  | Система отопления |  | Замена розлива |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  | 390 |  |  |  |
|  | Система отопления |  | Замена стояков |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  | 840 |  |  |  |
|  | Система ХВС |  | Замена стояков |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  | 222 |  |  |  |
|  | Система ХВС |  | Замена розлива |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  | 80 |  |  |  |
|  | Система ХВС |  | Замена водорамки |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  | Система ХВС |  | Установка приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  | Система ХВС |  | Замена сборок |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 24 |  |  |  |
|  | Система ХВС |  | Замена двух стояков по кв. 14 и кв.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  | Система электроснабжения |  | Ремонт ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  | Система электроснабжения |  | Ремонт подвального освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система электроснабжения |  | Ремонт системы электроснабжения ПОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система электроснабжения |  | Ремонт этажных щитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система электроснабжения |  | Замена стоякового провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены, перегородки |  | Ремонт цоколя |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  | 217 |  |  |  |
|  | Фундамент |  | Ремонт приямков (подъезд ;1, №4 и №6) |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |
|  | Фундамент |  | Ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  | 197 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  | удовлетворительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |
|  | В случае отказа от включения предложенных работ на 2013 г. собственники помещений берут на себя ответственность за последствия их невыполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представители "УК "Центральная" Инженер по обслуживанию жилого фонда Серяков Роман Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представители собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Предложения по содержанию и ремонту общего имущества

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственникам помещений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от Управляющей компании |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в соответствии с ч.7 ст.156 ЖК РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ПРЕДЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Алтайская ул., д.93 |  |  |  |
|  |  |  | и формированию перечня услуг и работ на 2015 г. с учетом их соразмерной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Просим Вас из предложенных услуг и работ выбрать и заказать те, которые обеспечат содержание общего имущества в Вашем доме в надлежащем состоянии. На их основе сформировать Перечень услуг и работ на 2015 г., в соответствии со ст.45-48 ЖК РФ организовать и провести общее собрание собственников и утвердить на нем этот Перечень. Управляющая компания не вправе выполнять не заказанные работы и не несет ответственности за последствия невыполнения таких услуг и работ (указания Минрегион России от 14.10.2008 г. № 26084-СК/14). Примечание: 1. Предложения составлены на основе Акта осмотра и заявлений собственников. 2. В Предложениях не учтены остатки средств за прошлый год (их размер будет известен в конце года). 3. Первые 6 услуг обеспечивают минимально необходимый уровень сохранности общего имущества в доме по их нормативной себестоимости и обязательны для исполнения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчет, руб. |  | Содержание |  | Тек. ремонт |  | Кап. ремонт |  |  | Всего |  |  | Характеристика МКД |  |  |  |
|  | Остаток |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Площадь жилых пом. (кв.м) |  |  | 3 937 |
|  | Стоимость |  | 831 899 |  | 4 880 873 |  | 0 |  |  | 5 712 773 |  |  | Площадь част. пом. (кв.м) |  |  | 3 514 |
|  | Размер платы, руб./кв.м |  | 17,61 |  | 103,30 |  | 0,00 |  |  | 120,91 |  |  | Количество жилых пом. |  |  | 90 |
|  | Услуги (работы) |  | Состав услуг (работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. из. | Объем | Стоимость | Р/платы |
|  | Содержание жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуги организационно- эксплуатационные |  | Организация выполнения требований законодательства РФ, договорных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества, финансово-экономическому, нормативно-правовому и технико-эксплуатационному обеспечению деятельности предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 3 937 | 73 704 | 1,56 |
|  | Услуги технико- аналитические |  | Осмотр общего имущества, анализ его технического состояния, выявление дефектов, работа с населением, планирование работ с расчетом необходимых затрат, организация и контроль их выполнения, ведение документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 3 937 | 27 403 | 0,58 |
|  | Услуги аварийно- диспетчерские |  | Круглосуточная работа диспетчера и аварийной бригады, выезд бригады на аварийно-восстановительные сантехнические и электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 3 937 | 61 420 | 1,30 |
|  | Услуги расчетно- кассовые |  | Расчет платы, предоставление документов на получение субсидий, печать и доставка квитанций, ведение баз данных, работа касс, оплата услуг по приему платежей сторонними кассами (2 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 3 937 | 17 481 | 0,37 |
|  | Услуги паспортно- регистрационные |  | Получение и обмен паспортов, регистрационный учет граждан, оформление и предоставление документированных справок, взаимодейтсвие с органами УВД и УФМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 3 937 | 9 922 | 0,21 |
|  | Услуги сезонно- восстановительные и заявочные работы |  | Поддержание в исправном состоянии инженерных систем, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг, устранение выявленных дефектов, подготовка общего имущества к сезонной эксплуатации. Прибытие специалистов по вызовам граждан на устранение повреждений, выявление причин их возникновения, устранение повреждений в общем имуществе, консультации по содержанию личного имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 3 937 | 161 583 | 3,42 |
|  | Уборка подъездов |  | Ручная уборка помещений общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 3 937 | 70 870 | 1,50 |
|  | Уборка территории |  | Ручная уборка придомовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дн. | 255 | 92 008 | 1,95 |
|  | Сбор и вывоз ТБО |  | Сбор ТБО в мусоросборники и его вывоз на полигон для захоронения и утилизации. Содержание контейнеров (бункеров). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 3 937 | 125 203 | 2,65 |
|  | Другие расходы по содержанию |  | Снятие показания для ОДН по электроэнергии ( с кв. 20,00 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 90 | 0 | 0,00 |
|  | Другие расходы по содержанию |  | Вывоз снега с придомовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш. | 10 | 25 000 | 0,53 |
|  | Другие расходы по содержанию |  | Услуги спецтехники (автовышка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч | 10 | 15 000 | 0,32 |
|  | Другие расходы по содержанию |  | Покос травы (2 раза в год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 1 000 | 4 000 | 0,08 |
|  | Другие расходы по содержанию |  | Дезинсекция (2 раза в год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 912 | 10 944 | 0,23 |
|  | Другие расходы по содержанию |  | Дератизация (4 раза в год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 912 | 2 006 | 0,04 |
|  | Другие расходы по содержанию |  | Сброс снега и наледи с крыши, козырьков и навесов (2 раза в год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 2 228 | 55 700 | 1,18 |
|  | Компенсация расходов (содер.) |  | Введение технического контроля и надзора за производством работ ( 5000,00 руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 89 655 | 1,90 |
|  | Компенсация расходов (содер.) |  | Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | -20 000 | -0,42 |
|  | Непредвиденные услуги по содержанию |  | Непредвиденные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 10 000 | 0,21 |
|  | Налоги |  | Уплата минимального налога в связи с применением УСН согласно п.6 ст.346.18 Налогового Кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1% от всех начисленных средств |  |  |  |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентиляция |  | Устройство колпаков над вентиляционными шахтами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 18 | 50 000 | 1,06 |
|  | Двери |  | Замена двери на чердаке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 | 36 000 | 0,76 |
|  | Двери |  | Покраска входных дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 6 | 12 000 | 0,25 |
|  | Двери |  | Замена тамбурных дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 6 | 94 000 | 1,99 |
|  | Другие расходы по ТР |  | Тепловизионное обследование кровли и стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 20 000 | 0,42 |
|  | Другие расходы по ТР |  | Изготовление технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 | 110 180 | 2,33 |
|  | Другие расходы по ТР |  | Установка досок объявлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 6 | 9 000 | 0,19 |
|  | Другие расходы по ТР |  | Обслуживание системы охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 | 42 000 | 0,89 |
|  | Другие расходы по ТР |  | Установка досок объявлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 6 | 9 000 | 0,19 |
|  | Другие расходы по ТР |  | Монтаж системы охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 | 4 893 | 0,10 |
|  | Земельный участок |  | Укладка асфальта (вход в подъезд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 36 | 43 200 | 0,91 |
|  | Земельный участок |  | Установка металлического ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. | 134 | 227 800 | 4,82 |
|  | Лестницы, балконы, крыльца |  | Ремонт крыльца (под.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 | 18 000 | 0,38 |
|  | Непредвиденные работы по ремонту |  | Непредвиденные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 50 000 | 1,06 |
|  | Окна |  | Замена на пластиковые |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 24 | 432 000 | 9,14 |
|  | Полы |  | Ремонт пола керамической плиткой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 300 | 450 000 | 9,52 |
|  | Помещения общего пользования |  | Замена почтовых ящиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 90 | 54 000 | 1,14 |
|  | Помещения общего пользования |  | Ремонт МОП (подъезд № 1-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 6 | 600 000 | 12,70 |
|  | Система ГВС |  | Замена розлива ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. | 222 | 245 000 | 5,19 |
|  | Система канализации |  | Ремонт стояков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. | 360 | 951 000 | 20,13 |
|  | Система отопления |  | Замена сборок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 60 | 117 000 | 2,48 |
|  | Система отопления |  | Ремонт лежака |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. | 390 | 515 000 | 10,90 |
|  | Система отопления |  | Ремонт теплового узла управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 | 15 000 | 0,32 |
|  | Система ХВС |  | Замена розлива ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. | 222 | 245 000 | 5,19 |
|  | Стены, перегородки |  | Ремонт МПШ (под.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. | 100 | 100 000 | 2,12 |
|  | Стены, перегородки |  | Ремонт цоколя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 216 | 172 800 | 3,66 |
|  | Фундамент |  | Ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 198 | 258 000 | 5,46 |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор ООО УК "Центральная" __________________________ Т.Р.Урманчеев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предложение получено для рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников помещений перечня работ на 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квартира № _________ подпись _______________________ расшифровка подписи ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата _______________________ Номер телефона _________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

|  | Приложение № 3 к Договору |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержден Решением общего собрания собственников |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от "______" ________________ 201____ г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол от "______" ________________ 201____ г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Алтайская ул., д.93 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в 2015 г., их стоимость и соответствующий размер платы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственники поручают, а Управляющая компания выполняет услуги и работы в объемах оплаченной суммы средств. Жилищное законодательство не предусматривает обязанности оказания услуг и выполнения работ без соразмерной их оплаты (п.35 Правил содержания общего имущества, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, п.3 указаний Минрегион России от 14.10.2008 № 26084-СК/14). Примечание: 1. Перечень принимается УК как план работы на год, составленный с учетом Предложений УК в соответствии с ч.7 ст.156 ЖК РФ. 2. Размер остатка средств уточняется по итогам года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчет, руб. |  | Содержание |  | Тек. ремонт |  | Кап. ремонт |  |  | Всего |  |  | Характеристика МКД |  |  |  |
|  | Остаток |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Площадь жилых пом. (кв.м) |  |  | 3 937 |
|  | Стоимость |  | 754 980 |  | 682 000 |  | 0 |  |  | 1 436 980 |  |  | Площадь част. пом. (кв.м) |  |  | 3 514 |
|  | Размер платы, руб./кв.м |  | 15,99 |  | 14,43 |  | 0,00 |  |  | 30,42 |  |  | Количество жилых пом. |  |  | 90 |
|  | Услуги (работы) |  | Состав услуг (работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. из. | Объем | Стоимость | Р/платы |
|  | Содержание жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуги организационно- эксплуатационные |  | Организация выполнения требований законодательства РФ, договорных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества, финансово-экономическому, нормативно-правовому и технико-эксплуатационному обеспечению деятельности предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 3 937 | 73 703 | 1,56 |
|  | Услуги технико- аналитические |  | Осмотр общего имущества, анализ его технического состояния, выявление дефектов, работа с населением, планирование работ с расчетом необходимых затрат, организация и контроль их выполнения, ведение документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 3 937 | 27 402 | 0,58 |
|  | Услуги аварийно- диспетчерские |  | Круглосуточная работа диспетчера и аварийной бригады, выезд бригады на аварийно-восстановительные сантехнические и электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 3 937 | 61 419 | 1,30 |
|  | Услуги расчетно- кассовые |  | Расчет платы, предоставление документов на получение субсидий, печать и доставка квитанций, ведение баз данных, работа касс, оплата услуг по приему платежей сторонними кассами (2 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 3 937 | 17 481 | 0,37 |
|  | Услуги паспортно- регистрационные |  | Получение и обмен паспортов, регистрационный учет граждан, оформление и предоставление документированных справок, взаимодейтсвие с органами УВД и УФМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 3 937 | 9 921 | 0,21 |
|  | Услуги сезонно- восстановительные и заявочные работы |  | Поддержание в исправном состоянии инженерных систем, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг, устранение выявленных дефектов, подготовка общего имущества к сезонной эксплуатации. Прибытие специалистов по вызовам граждан на устранение повреждений, выявление причин их возникновения, устранение повреждений в общем имуществе, консультации по содержанию личного имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 3 937 | 161 579 | 3,42 |
|  | Уборка подъездов |  | Ручная уборка помещений общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 3 937 | 70 870 | 1,50 |
|  | Уборка территории |  | Ручная уборка придомовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дн. | 255 | 92 008 | 1,95 |
|  | Сбор и вывоз ТБО |  | Сбор ТБО в мусоросборники и его вывоз на полигон для захоронения и утилизации. Содержание контейнеров (бункеров). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 3 937 | 125 200 | 2,65 |
|  | Другие расходы по содержанию |  | Дератизация (4 раза в год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 912 | 2 006 | 0,04 |
|  | Другие расходы по содержанию |  | Покос травы (2 раза в год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 1 000 | 4 000 | 0,08 |
|  | Другие расходы по содержанию |  | Услуги спецтехники (автовышка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч | 3 | 4 500 | 0,10 |
|  | Другие расходы по содержанию |  | Вывоз снега с придомовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш. | 7 | 17 500 | 0,37 |
|  | Другие расходы по содержанию |  | Снятие показания для ОДН по электроэнергии ( с кв. 20,00 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 90 | 0 | 0,00 |
|  | Компенсация расходов (содер.) |  | Введение технического контроля и надзора за производством работ ( 7000,00 руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 123 164 | 2,61 |
|  | Компенсация расходов (содер.) |  | Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | -30 000 | -0,63 |
|  | Компенсация расходов (содер.) |  | Остаток средств с прошлого года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | -20 000 | -0,42 |
|  | Налоги |  | Уплата минимального налога в связи с применением УСН согласно п.6 ст.346.18 Налогового Кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 1 | 14 228 | 0,30 |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация расходов (т.р.) |  | Долг денежных средств с прошлого года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 240 000 | 5,08 |
|  | Окна |  | Замена на пластиковые |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 24 | 432 000 | 9,14 |
|  | Система отопления |  | Ремонт теплового узла управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 | 10 000 | 0,21 |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись _______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Отчет об оказанных услугах и выполненных работах по содрежанию и ремонту общего имущества МКД, начисленных, поступивших и израсходованных средствах.

|  |  |  |  |  |  |  | ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | о расходах на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Алтайская ул., д.93 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчет, руб. |  | Содержание |  | Тек. ремонт |  | Кап. ремонт |  |  | Всего |  |  | Отчет составлен на 31.12.2014 |  |  |  |
|  | Остаток на нач. года |  | 20 549 |  | -286 771 |  | -146 300 |  |  | -412 522 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начислено |  | 724 770 |  | 141 263 |  | 584 570 |  |  | 1 450 603 |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплачено |  | 708 797 |  | 183 731 |  | 538 909 |  |  | 1 431 437 |  |  | Характеристика МКД |  |  |  |
|  | Израсходовано |  | 720 357 |  | 544 829 |  | 0 |  |  | 1 265 187 |  |  | Площадь жилых пом. (кв.м) |  |  | 3 937 |
|  | Остаток |  | 8 988 |  | -647 869 |  | 392 609 |  |  | -246 272 |  |  | Площадь част. пом. (кв.м) |  |  | 3 514 |
|  | Размер платы, руб./кв.м |  | 15,59 |  | 2,99 |  | 13,42 |  |  | 32,00 |  |  | Количество лиц. счетов |  |  | 90 |
|  | Услуги (работы) |  | Состав услуг (работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. из. | Объем | Стоимость |
|  | Содержание жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуги организационно- эксплуатационные |  | Организация выполнения требований законодательства РФ, договорных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества, финансово-экономическому, нормативно-правовому и технико-эксплуатационному обеспечению деятельности предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 3 937 | 69 452 |
|  | Услуги технико- аналитические |  | Осмотр общего имущества, анализ его технического состояния, выявление дефектов, работа с населением, планирование работ с расчетом необходимых затрат, организация и контроль их выполнения, ведение документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 3 937 | 25 986 |
|  | Услуги аварийно- диспетчерские |  | Круглосуточная работа диспетчера и аварийной бригады, выезд бригады на аварийно-восстановительные сантехнические и электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 3 937 | 58 113 |
|  | Услуги расчетно- кассовые |  | Расчет платы, предоставление документов на получение субсидий, печать и доставка квитанций, ведение баз данных, работа касс, оплата услуг по приему платежей сторонними кассами (2 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 3 937 | 16 536 |
|  | Услуги паспортно- регистрационные |  | Получение и обмен паспортов, регистрационный учет граждан, оформление и предоставление документированных справок, взаимодейтсвие с органами УВД и УФМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 3 937 | 9 449 |
|  | Услуги сезонно- восстановительные и заявочные работы |  | Поддержание в исправном состоянии инженерных систем, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг, устранение выявленных дефектов, подготовка общего имущества к сезонной эксплуатации. Прибытие специалистов по вызовам граждан на устранение повреждений, выявление причин их возникновения, устранение повреждений в общем имуществе, консультации по содержанию личного имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 3 937 | 152 133 |
|  | Уборка территории |  | Уборка придомовой территории в установленных границах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дн. | 248 | 88 348 |
|  | Сбор и вывоз ТБО |  | Сбор ТБО в мусоросборники и его вывоз на полигон для захоронения и утилизации. Содержание контейнеров (бункеров). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 0 | 103 858 |
|  | Уборка подъездов |  | Уборка подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уб. | 240 | 59 085 |
|  | Другие расходы по содержанию |  | (07.03.2014) Механизированная очистка территории от снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч | 3 | 3 900 |
|  | Другие расходы по содержанию |  | (07.03.2014) Вывоз снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш. | 7 | 15 400 |
|  | Другие расходы по содержанию |  | (18.03.2014) Сброс снега с крыши дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 1 014 | 21 294 |
|  | Дератизация |  | (16.04.2014) Услуги дератизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 912 | 429 |
|  | Дератизация |  | (18.06.2014) Услуги дератизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 912 | 429 |
|  | Другие расходы по содержанию |  | (30.06.2014) Покос травы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 630 | 2 520 |
|  | Другие расходы по содержанию |  | (31.08.2014) Покос травы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 570 | 2 280 |
|  | Дератизация |  | (24.11.2014) Услуги дератизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 912 | 429 |
|  | Дератизация |  | (24.12.2014) Услуги дератизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 912 | 429 |
|  | Другие расходы по содержанию |  | (24.12.2014) Спил деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 | 6 000 |
|  | Компенсация расходов (содер.) |  | (31.12.2014) Томтел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | -10 800 |
|  | Компенсация расходов (содер.) |  | (31.12.2014) Зап-Сиб Транстелеком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | -7 200 |
|  | Другие расходы по содержанию |  | (31.12.2014) Ведение технического надзора и контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 87 973 |
|  | Налоги |  | Уплата минимального налога в связи с применением УСН согласно п.6 ст.346.18 Налогового Кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 1 | 14 314 |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система электроснабжения |  | (29.01.2014) Разработка энергетического паспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 | 78 000 |
|  | Земельный участок |  | (27.02.2014) Комплекс землеустроительных работ ( откорректированная топографическая съемка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 | 15 000 |
|  | Система ХВС |  | (18.03.2014) Замена сборок ХГВС в подвале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 36 | 64 716 |
|  | Вентиляция |  | (20.05.2014) *Прочистка вентиляционных продухов (кв.17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. | 25 | 19 840 |
|  | Система отопления |  | (07.07.2014) Ремонт теплового узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 | 3 283 |
|  | Крыша |  | (28.08.2014) Устройство мягкой кровли (под. № 1-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 1 044 | 363 990 |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Директор _______________________________________ Т.Р. Урманчеев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |